HMI da neler var;

Anasayfa

Otomatik Modunda;

Program verileri yer alacak.;

Yüklü program, Aktuel Sıcaklık, Set Sıcaklık , Aktuel Basınç, Set Basınc, Basınç Modu, Stop Modu

Vakum Set,  Sogutma set, Su soğutma, Vakum Ok, Online Mod

Her Stepe ait veriler Sıcaklık zaman azot amanyok ….

Programın başlangıçtan itibaren grafiği

Manuel modunda;

Ayarlar Sayfası

Proses Ayarları;

Vakum Parameteler,

-Vakum Set Basınç

-Vakum Step Timeout

Step Parametreleri

-Step MAx Sıcaklık

-Step Başlangıç Set Sıcaklığı

-Basınç Çalışma Range Value

-Step Soak Durumu

-Azot Valf Cycle …

Soğutma Parametreleri

-Soğutma Basınç Modu

-Soğutma Set Sıcaklığı

-Su Soğutma Durumu (Bool)

-Su Soğutma Set Sıcaklığı

Pompa başlaam Sıcaklığı

Limitler

-Fırın Max. Sıcaklık

-Fırın Max. Basınç

Diğer Ayarlar

-Ekran Koruyucu Süresi

Kullanıcılar

-Login

-Logout

-Setting

TC Ayarları

-Kalibrasyon

-Falan Filan

Geçmiş Sayfası

Program Sayfası

Program lar listelenecek,

Start, Sil, Düzenle, Yeni Program

Programa ait  grafik ve veriler.

Program Tipi Geçişi // Temper//Nitrasyon //Oksidasyon

Alarm Sayfası

Alarm Adı, Durumu, Zamanı, Açıklama Şeklinde Liste olacak

ACK, ACK ALL Temizle Bilgi Filtreleme butonları olacak

BACKGROUND

-Mini Bir olay günlüğü olmalı

-Sıcaklık, Basınç vb hayati veriler yer almalı

-Saat, Aktif Kullanıcı, Hangi menüde yer aldığı belirtilmeli

-MAN/AUTO DURUMU VE ALARM DURUMU YER ALMALI